АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   МОГИЛЬНО-ПОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 15.09.2017                                                                               № 45

- с.Могильно-Посельское

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО Могильно-Посельского сельское поселение, в соответствии  Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Могильно-Посельского сельское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов  Могильно-Посельского сельского поселения согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Могильно-Посельского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Могильно-Посельского сельского поселения».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                    Т.А.Полозкова

Приложение

к постановлению администрации

Могильно-Посельского сельское поселение»

от 15.09.2017 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Могильно-Посельское сельское поселение»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Глава сельского поселения                                     Т.А. Полозкова